## Uträkning
|  |  | Beräkning av skillnad för energiförbrukning vid lägre up värde | [6 empty] | RM2014-1
Zonindelning
Lista på up värden
0.8
0.85
0.9
0.95
[5 empty] | Std. | E-glas | E-glas+ | E-glas+ | [9 empty] | 1
| Sverige indelat i värme Zoner |  |  | UP värden |  |  | Argongas | Kryptongas | [9 empty] | 1.05
A | Skåne, Halland, Göteborg |  |  | Enkelglas | 5 | - | - | - | [9 empty] | 1.1
B | Götaland, Stockholm |  |  | Kopplat 1+1 | 2.6 | 1.9 | - | - | [9 empty] | 1.15
C | Dalarna |  |  | Kopplat 2+1 | 1.75 | 1.45 | 1.2 | 1.1 | [9 empty] | 1.2
D | Jämtland |  |  | 2-glas isolerglas | 2.7 | 1.8 | 1.6 | - | [9 empty] | 1.25
E | Nedre Norrland |  |  | 3-glas isolerglas | 1.8 | 1.3 | 1.1 | - | [9 empty] | 1.3
F | Övre Norrland | [16 empty] | 1.35
1.4
| Fyll i nedanstående uppgifter (grå fält) | [16 empty] | 1.45
| Husets placering | [16 empty] | 1.5
1. | A | Område (enligt ovan) | [15 empty] | 1.55
1.6
| Antal M² fönsteryta i hela huset | [16 empty] | 1.65
2. |  | M² | [8 empty] | Värdeområde | A | B | C | D | E | F | 1.7
1.75
| Up-värde | [16 empty] | 1.8
3. |  | Nuvarande upvärde ( se tabell) | [15 empty] | 1.85
4. |  | Nya fönstrets up värde | [15 empty] | 1.9
| 0 | Skillnad up värde | [8 empty] | Lista på innertemp | [6 empty] | 1.95
| Önskad innetemperatur (normal 21-22°) | [16 empty] | 2
5. | 22 | Beräknad innetemperatur | [8 empty] | 18 | 90 | 99 | 113 | 123 | 142 | 162 | 2.05
[6 empty] | 0 |  | kWh |  |  | 19 | 95 | 105 | 119 | 128 | 148 | 170 | 2.1
| 112 | Beräkningsvärde |  |  | Energibesparing i kWh / år | [5 empty] | 20 | 100 | 111 | 125 | 134 | 155 | 177 | 2.15
[11 empty] | 21 | 106 | 116 | 131 | 142 | 162 | 184 | 2.2
[11 empty] | 22 | 112 | 122 | 138 | 148 | 169 | 192 | 2.25
[11 empty] | 23 | 117 | 128 | 144 | 154 | 175 | 199 | 2.3
[11 empty] | 24 | 123 | 134 | 150 | 161 | 185 | 206 | 2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
3.1
3.15
3.2
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.5
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
3.85
3.9
3.95
4
4.05
4.1
4.15
4.2
4.25
4.3
4.35
4.4
4.45
4.5
4.55
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
4.95
5
5.05
5.1
5.15
5.2
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
5.75
5.8
5.85
5.9
Instruktion för beräkning av hur mycket energi i kWh som man sparar / år vid sänkt up-värde i fönster .
1. Fyll i vilken Zon huset ligger (se kartan till höger)
2. Totalt antal m² fönsteryta
3. Det gamla fönstryta up värde ( se tabell)
4. Det nya fönstrets up värde ( se tabell)
5. Den innetemperatur som önskas för huset
(alla värden är beräknade värden)